| Корешок памятки «___» _________ 20__ г. Город _______________ (Село) Гр-ну (ке) ____________ _____________________ проживающему по адресу: ______________________ ______________________ Инструктаж получили: (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) | Линия отреза | # ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в быту «___» _________ 20__ г. _________________ (населенный пункт) Гр-ну (ке) ____________________________________________________ Проживающему (ей) по ул. _____________________ дом ______ кв. ___ __________________________________________________________ - Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек. - Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью. - Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы. - Не используйте противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. - Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем. - Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках. - Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов. - При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - перекаливать печи. - Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: - одного раза в три месяца для отопительных печей; - одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; - одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. - Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений. - Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". - На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями. - Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. Не оставляйте детей без присмотра. - Запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. При пожаре необходимо позвонить в пожарную охрану по городскому телефону «01» (по сотовому телефону «112»), представиться, сообщить где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. ______________________________________________________________ ( подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |